| Arbeitsanweisung – AA 14 Funktionsprüfung | Praxis: |
| --- | --- |
| Tätigkeit: Funktionsprüfung der Medizinprodukte |
| Geltungsbereich: Aufbereitungsbereich/-raum | Ziel/e: Technisch-funktionelle Sicherheit eines aufbereiteten Medizinproduktes bzw. bei nicht zu beseitigenden Mängeln deren Aussonderung. |
| Wer? Alle mit der Instrumentenaufbereitung betrauten Personen | Versions-Nr.: |
|  | Mitarbeiter/in |  | Mitarbeiter/in |  | QM-Beauftragte |  | Praxisinhaber/in |
| Erstellt von: |  | Aktualisiert von: |  | Geprüft von: |  | Freigegeben von: |  |
| Datum: |  | Datum: |  | Datum: |  | Datum: |  |

| Verfahrensschritte: | Wie bzw. womit? | Sonstiges? | Zone/ Bereich: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Bei Gelenkinstrumenten Gängigkeit der Gelenke prüfen |  |  |  |
| 2. Bei scharfen Instrumenten Schärfe prüfen |  | Schneidende Instrumente (z. B. Parodontal-Instrumente, Exkavatoren, Gingivalrandschräger, scharfe Löffel) müssen in regelmäßigen Abständen nachgeschärft werden. Für die Schärfe und Funktionalität kann es ggf. erforderlich sein, nach jedem Gebrauch die Instrumente nachzuschleifen. |  |
|  |  | Die Folge häufigen Nachschleifens von Instrumenten ist deren Querschnittsschwächung im Material. Können diese Instrumente unter normalem Arbeitsdruck verbiegen oder abbrechen, so sind diese auszusondern. |  |
| 3. Bei Feststellung von technisch-funktionellen Mängeln an Instrumenten sind diese in die Reparatur zu geben |  |  |  |
| 4. Bei nicht zu beseitigenden technisch-funktionellen Mängeln erfolgt die Aussonderung des Instruments |  |  |  |