| Arbeitsanweisung – AA 16 Kennzeichnung | Praxis: |
| --- | --- |
| Tätigkeit: Kennzeichnung der verpackten Medizinprodukte |
| Geltungsbereich: Aufbereitungsbereich/-raum | Ziel/e: Sichere Anwendung aufbereiteter Medizinprodukte durch nutzungsrelevante Kennzeichnung. |
| Wer? Alle mit der Instrumentenaufbereitung betrauten Personen | Versions-Nr.: |
|  | Mitarbeiter/in |  | Mitarbeiter/in |  | QM-Beauftragte |  | Praxisinhaber/in |
| Erstellt von: |  | Aktualisiert von: |  | Geprüft von: |  | Freigegeben von: |  |
| Datum: |  | Datum: |  | Datum: |  | Datum: |  |

| Verfahrensschritte: | Wie bzw. womit? | Sonstiges? | Zone/ Bereich: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Kennzeichnung | Kennzeichnung mit Datumsstempel, geeignetem Stift oder Etikettiersystem | Bei manueller Beschriftung außerhalb des Einschweißbereiches (der Siegelnaht) kennzeichnen (z. B. auf der Folienseite) |  |
|  | Anzugeben sind: Bezeichnung des Inhalts, wenn nicht ersichtlich (z. B. Sterilgut-Container), Sterilisierdatum oder Verfallsdatum und Chargennummer. | Zusätzlich anzugeben sind: Anzahl der durchgeführten Aufbereitungen bei Instrumenten mit begrenzter Anzahl der möglichen Aufbereitungen (z. B. Endo-Instrumente) |  |