| Arbeitsanweisung – AA 22 Routineprüfungen an den Aufbereitungsgeräten | Praxis: |
| --- | --- |
| Tätigkeit: Routineprüfungen an den Aufbereitungsgeräten |
| Geltungsbereich: Aufbereitungsbereich/-raum | Ziel/e: Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebes der Aufbereitungsgeräte. |
| Wer? Alle mit der Instrumentenaufbereitung betrauten Personen | Versions-Nr.: |
|  | Mitarbeiter/in |  | Mitarbeiter/in |  | QM-Beauftragte |  | Praxisinhaber/in |
| Erstellt von: |  | Aktualisiert von: |  | Geprüft von: |  | Freigegeben von: |  |
| Datum: |  | Datum: |  | Datum: |  | Datum: |  |

| Verfahrensschritte: | Wie bzw. womit? | Sonstiges? | Zone/ Bereich: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Durchführung von Routineprüfungen am Ultraschallbad und deren Dokumentation | Formular „Routineprüfungen am Ultraschallbad“ | Angaben des Geräteherstellers beachten |  |
| 2. Durchführung von Routineprüfungen am RDG und deren Dokumentation | Formular „Routineprüfungen am RDG“ | Angaben des Geräteherstellers und die Angaben im Validierungsbericht beachten |  |
| 3. Durchführung von Routineprüfungen an einem Gerät, das Reinigung, Desinfektion und Sterilisation mit-einander kombiniert (Kombinationsgerät) und deren Dokumentation | Formular „Routineprüfungen an einem Gerät, das Reinigung, Desinfektion und Sterilisation miteinander kombiniert (Kombinationsgerät)“ | Angaben des Geräteherstellers und die Angaben im Validierungsbericht beachten |  |
| 4. Durchführung von Routineprüfungen am Siegelgerät und deren Dokumentation | Formular „Routineprüfungen am Siegelgerät“ | Angaben des Geräteherstellers und die Angaben im Validierungsbericht beachten |  |
| 5. Durchführung von Routineprüfungen am Dampf-Kleinsterilisator und deren Dokumentation | Formular „Routineprüfungen am Dampf-Kleinsterilisator“ | Angaben des Geräteherstellers und die Angaben im Validierungsbericht beachten |  |