|  | BETRIEBSANWEISUNG gemäß § 14 GefStoffV |  |
| --- | --- | --- |
| Unterschrift |  | Datum |
| GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |
| Metallstäube Umgang mit kobalt- oder chromathaltigen Metallstäuben (Kobalt ist bis zu 75 % in Kobalt-Chrom- bzw. Kobalt-Chrom-Molybdänlegierungen enthalten) |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
|  | Kobalt- oder chromathaltige Metallstäube werden durch Schleifen, Polieren, Fräsen und Schneiden von Modellgüssen, Kronen und Brücken aus Kobalt-Chrom-Legierungen freigesetzt. Diese Stäube können bei Zahntechnikern/-innen zu Atemwegserkrankungen führen. Kobalt ist mindergiftig, Sensibilisierungen sind durch Einatmen und Hautkontakt möglich, jedoch im Tierversuch krebserregend. Bei längerer Exposition besteht die Gefahr ernster Gesundheitsschäden. |
| SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
|  | Nicht essen, trinken und rauchen. Berührung mit Haut, Schleimhäuten und Augen vermeiden. Stäube nicht einatmen. Stäube an der Entstehungsstelle absaugen (geprüfte Absaugeinrichtungen, geprüfte Filter, regelmäßige Wartung der Absaugeinrichtungen und regelmäßiger Filterwechsel. Einsatz von Dentalbearbeitungsgeräten mit Stauberfassungs- und Abscheideeinrichtung. Verfügt der Arbeitsplatz im Dentallabor über eine Stauberfassungs- und Abscheideeinrichtung in Kombination mit einem Schutzschild (technische Schutzmaßnahme gegen wegfliegende Späne o.ä.), kann ggf. vom Tragen eines Augenschutzes (Schutzbrille mit Seitenschutz/Gesichtsschutz) abgesehen werden. |
| VERHALTEN IM GEFAHRFALL |
| Brandfall / Leckage | Geeignete Löschmittel: Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Brandgase nicht einatmen. |
| ERSTE HILFE |
| Erste Hilfe | Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mindestens 15 Minuten unter fließendem Wasser ausspülen. Sofort Augenarzt hinzuziehen. Nach Hautkontakt: Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten abwaschen. Hautpflege. Hautarzt kontaktieren. Nach Einatmen: Nach Einatmen größerer Mengen Arzt hinzuziehen. Unfall und Erste-Hilfe-Leistung in das Verbandbuch eintragen. |
| SACHGERECHTE ENTSORGUNG |
|  | Entsprechend den Entsorgungsvorgaben des Herstellers im Sicherheitsdatenblatt entsorgen. Restentleerte Behälter gehen in die Verwertung und Restmengen über einen Entsorgungsbetrieb (Nachweisführung). |

# Text boxes

mindergiftig