|  | BETRIEBSANWEISUNG gemäß § 14 GefStoffV |  |
| --- | --- | --- |
| Unterschrift |  | Datum |
| GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |
| Saure Reiniger Umgang mit sauren Reinigern |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
|  | Reinigungsprodukte wirken ätzend auf die Augen; Haut und Schleimhäute. Freiwerdende Dämpfe wirken reizend und/oder ätzend auf die Augen; Haut und Schleimhäute. Reizwirkung auf die Augen; Atmungsorgane, Haut oder Schleimhäute. Reaktion mit Säuren und Wasser unter Wärmeentwicklung (Reaktion verdünnter Säuren mit unedlen Metallen (z.B. Zink) oder die Zersetzung des Wassers durch Alkalimetalle führt zur Wasserstoffbildung (Explosionsgefahr)). Wassergefährdende Stoffe. |
| SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
|  | Nicht essen, trinken und rauchen. Dämpfe / Aerosole nicht einatmen. Berührung mit Haut, Schleimhäuten und Augen vermeiden. Hygieneplan beachten und einhalten (Hautschutz / Hautreinigung / Hautpflege). Nicht mit alkalischen Reinigern mischen. Beim Ansetzen einer Verdünnung bitte beachten: zuerst das Wasser dann den Reiniger hinzugeben. Nur im Originalbehälter, dicht geschlossen und kühl lagern. Nicht zusammen mit Laugen lagern. Nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken zusammen lagern. Weitere Lagerungsvorgaben aus den stoffspezifischen EG-Sicherheitsdatenblättern entnehmen. Nur in stets gut be- und entlüfteten Arbeits- und Lagerräumen anwenden/lagern. Produkte nicht in Oberflächengewässer, Kanalisation und das Grundwasser gelangen lassen. Augenschutz: Schutzbrille mit Seitenschutz bzw. Überbrille für Brillenträger bei existierender Spritzgefährdung mit dem Reinigungskonzentrat. Atemschutz: bei bestimmungsgemäßem Gebrauch nicht erforderlich. Handschutz: Schutzhandschuhe (Handschuhmaterial und Durchdringungszeit sind dem stoffspezifischen EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, z.B. Schutzhandschuhe aus Nitril- bzw. Butylkautschuk der Klasse 3 gemäß EN 374) tragen. Körperschutz: Beim Umgang mit dem reinen Reinigungskonzentrat (z.B. Behälterwechsel) Schutzkleidung (ggf. Schutzschürze) und z.B. Gummistiefel tragen. |
| VERHALTEN IM GEFAHRFALL |
| Brandfall / Leckage | Geeignete Löschmittel: Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Brandgase nicht einatmen. Nach Verschütten/Freisetzung: Persönliche Schutzausrüstung tragen. Für ausreichende Lüftung sorgen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Universalbindemittel) aufnehmen und der fach- und sachgerechten Entsorgung zuführen. |
| ERSTE HILFE |
| Erste Hilfe | Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mindestens 15 Minuten unter fließendem Wasser ausspülen. Sofort Augenarzt hinzuziehen. Nach Hautkontakt: Kontaminierte Kleidung sofort entfernen. Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten abwaschen. Hautpflege. Hautarzt kontaktieren. Nach Einatmen: An die frische Luft bringen. Arzt hinzuziehen. Nach Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen und Wasser in kleinen Mengen nachtrinken lassen. Sofort Arzt hinzuziehen. Arzt entscheidet über Brechreizauslösung (Aspirationsgefahr!). Unfall und Erste-Hilfe-Leistung in das Verbandbuch eintragen. |
| SACHGERECHTE ENTSORGUNG |
|  | Entsprechend den Entsorgungsvorgaben des Herstellers im Sicherheitsdatenblatt entsorgen. Restentleerte Behälter gehen in die Verwertung und Restmengen über einen Entsorgungsbetrieb (Nachweisführung). |