**Dokumentation der Freigabe nach Reinigung und Desinfektion im validierten RDG**

Gerätetyp: Gerätenummer:

* Voraussetzungen für die Freigabe einer Aufbereitungscharge sind:
* Medizinprodukt makroskopisch sauber und unversehrt
* Medizinprodukt frei von Feuchtigkeit (trocken) und Pflege- und Ölprodukten
* Korrekter Programmablauf inkl. der technischen Prozessparameter Temperatur, Haltezeit und Spüldruck, ggf. RDG-Reinigungsindikator (gemäß Herstellerangaben bzw. Validierungsbericht)
* Bei Feststellung von Abweichungen bzw. Fehlern in der Aufbereitung ist das Medizinprodukt bzw. die Aufbereitungscharge nach Behebung des Fehlers einem erneuten Prozessdurchlauf zu unterziehen
* Dokumentation auf Formular „Fehlerbehandlung“ (Erfassung, Analyse und Maßnahme)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Programm / Beladung** **Beladungsmuster nach Herstellerangaben** | **Reinigung und Desinfektion erfolgreich?** | **Technische Prozessparameter in Ordnung?** | [**Freigabe/ Unterschrift**](https://lzk-bw.de/PHB/PHB-CD/QM-Anhang/Formulare/Hygiene/Benennung_freigabeberechtigte_Beschaeftigte.doc) |
|  | **Ja** | **Nein** |
| Chargennummer:      | Programmnummer:      | [ ]  Ja[ ]  Nein | Temperatur: | [ ]  | [ ]  | [ ]  Ja[ ]  NeinUnterschrift |
| Haltezeit: | [ ]  | [ ]  |
| Datum:      | Beladungsmuster:      | Spüldruck: | [ ]  | [ ]  |
| Chargennummer:      | Programmnummer:      | [ ]  Ja[ ]  Nein | Temperatur: | [ ]  | [ ]  | [ ]  Ja[ ]  NeinUnterschrift |
| Haltezeit: | [ ]  | [ ]  |
| Datum:      | Beladungsmuster:      | Spüldruck: | [ ]  | [ ]  |
| Chargennummer:      | Programmnummer:      | [ ]  Ja[ ]  Nein | Temperatur: | [ ]  | [ ]  | [ ]  Ja[ ]  NeinUnterschrift |
| Haltezeit: | [ ]  | [ ]  |
| Datum:      | Beladungsmuster:      | Spüldruck: | [ ]  | [ ]  |
| Chargennummer:      | Programmnummer:      | [ ]  Ja[ ]  Nein | Temperatur: | [ ]  | [ ]  | [ ]  Ja[ ]  NeinUnterschrift |
| Haltezeit: | [ ]  | [ ]  |
| Datum:      | Beladungsmuster:      | Spüldruck: | [ ]  | [ ]  |
| Chargennummer:      | Programmnummer:      | [ ]  Ja[ ]  Nein | Temperatur: | [ ]  | [ ]  | [ ]  Ja[ ]  NeinUnterschrift |
| Haltezeit: | [ ]  | [ ]  |
| Datum:      | Beladungsmuster:      | Spüldruck: | [ ]  | [ ]  |
| Chargennummer:      | Programmnummer:      | [ ]  Ja[ ]  Nein | Temperatur: | [ ]  | [ ]  | [ ]  Ja[ ]  NeinUnterschrift |
| Haltezeit: | [ ]  | [ ]  |
| Datum:      | Beladungsmuster:      | Spüldruck: | [ ]  | [ ]  |

Aufbewahrungsfrist: Mindestens 5 Jahre nach der letzten Eintragung.